Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2024/2025 учебному году

_______________________________________________________________________________________________________________________

МКОУ   АГО «Бакряжская СОШ»

| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав от 02.02.2018 г. утвержден постановлением администрации Ачитского городского округа от 02.02 2018 № 46 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты |  |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | 24.03.2016 г.; №66-66-05*023/2008-168 Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1.Выписка из реестра лицензий, регистрационный номер лицензии: № Л035-01277-66/00195855 от 01.03.2012 г, предоставлена министерством общего и профессионального образования Свердловской области, бессрочно. 2) соответствует 3)Начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей и взрослых 4) 30.05.2014 г. 66 А01№0001330, рег. № 7925 |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) Программа: 1.Начального общего, 2.Основного общего, 3.Среднего общего, 4.Дополнительного образования детей и взрослых |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) программа развития МКОУ АГО «Бакряжская СОШ» в разработке |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 24- 25 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) В наличии 2) директором школы Ульяновым А.А.. от 11.07.2023г. приказ № 153 |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 2 (гараж, школа) 2) 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) Одна смена 2) кол-во классов компл.- 11, в них обучающихся 120 3)0 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1)320 2)11 3)120 4)120 5)0 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) 4 21 1 1 0 0 17 2) 4 19 1 1 0 0 17 3)1 |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт от 18 марта 2024 Акт от 18 марта 2024 Акт от 18 марта 2024 |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 95 % Физическая культура, музыка, изобразительное искусство |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Соответствуют 50% |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется акт 15.05.2024 |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Количество спортинвентаря соответствует норме. Акт разрешение от 15.05.2024 г. Паспорт Б15.600.000 СБ Паспорт Б8.000.000.000 ПС Паспорт Б7.2.1 Сертификат № 814 от 11.02.2013г |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Имеется, удовлетворительное |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт разрешение от 15.05.2024 г. |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество не устранённых нарушений; 3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1)0 2)0 30 4)- |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Колобов Алексей Петрович, приказ №164 от 03.07.2024г. |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1)№ 770800004492 от 20.09.2022г. Ульянов А.А 2)№ 154ПТМ -20 от 20.07.2020г. Колобов А.П. 3)Согласно плана(2 раза в год) 4) Согласно плана(не менее 2 раз в год) 5)В сентябре и мае месяце |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1)Достаточно(11 шт.) 2)Имеется 3) проведена 03 июля 2024 |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики | 1)Имеется, исправна , Гранд Мастер 2)№334 от 20.01.2024 ИП «Иноземцев» 3)Имеется, ПАК «Стрелец» 3) № 334 от 25.01.2024 ИП «Иноземцев» Магистр 24,Рокот 2, |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | нет |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | 21.05.2010 г № 00 141 165-36-17 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество не устраненных нарушений; 3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1)-24.06.2024 № № 216/2024-224 2)-5 3)-3 4)-да 5)- в Роспотребнадзоре |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1)20.05.2023 АЛ7447816 2)Яговкин Ю.А. 3)38 сотрудников |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1)Столовая 2)90% 3)Акт от 18.03.2024. 4)За счет собственной столовой, ДОГОВОР ИП Голенищева от 1 сентября 5)120 /100% 6) программа НАССР |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Наличие, план декабрь 24г. |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | отсутствие |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | 15.03.2024 г. ИП Стахеев Е.А. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) нет 2)Договор с Ачитской ЦРБ № 2-АПП/2024 от 10.05.2024г. - в соответствие с договором |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | № 07/01048-24 от 06.03.2024 г. |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |  |  |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | наличие |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | наличие |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | наличие |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | наличие |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; cвыше 250 человек – 10 штук) | наличие |
| 48. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования от 23.11.2019 1) 0 2) 0 3) - 4) - |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 3) Главного управления МЧС по Свердловской области (дата) | Категория 4; паспорт безопасности от.10.07.2024 г. 1)04.07.2024 г 2)09.07.2024 г. 3)09.07.2024 г. |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Колобов Алексей Петрович Приказ № 165 от 03.07.2024г. |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 38 2) 2 раза (журнал) |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеются, согласованно от 23.10.2013г. |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты Имеется; Приказ № 130/1 от 20.07.2020 г. документа | Имеется; Приказ № 130/1 от 20.07.2020 г. |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) охрана 2) 0 3)ООО ЧОП «Гранит» 27.04.2024 г № 18.1-24 . |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1)Имеется, исправно 2)нет 3) № 391 от 25.01.2024 4)- 5)- |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | ) имеется , исправна 2) договор № 392 от 25.01.2024г. 3)- 4)- |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется , исправна 2) договор № 334 от 25.01.2024г. 3)- 4)- |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1)имеется 2) 13 шт. (внутри здания -4, по периметру-9) 3)на монитор (хранение до 30 суток) в холле школы 1 этаж 4) договор № 378 от 25.01.2024г |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) имеется, в холле 1 этажа школы 2)- |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) наличие 2)- |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)Ручной металлоискатель 2)- |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | При IV категории не требуется |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 1) при IV категории не требуется 2)- | 1) имеется 2)- |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) при IV категории не требуется 2)- |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) при IV категории не требуется 2)- |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) имеется 2) отличное |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) Имеется 2) Работает исправно |
| 68. | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт проверки книжного фонда 03.06.2024. |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | наличие |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 30 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Наличие, предоставляется ПАО « Ростелеком» |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | НТТР прокси сервер. Фильтр по белому списку 2) да |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | 15.032023 акт № r066-s0062 |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | № 166 от 03.07.2024 |
| 76. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | 1)приказ №167 от 03.07.2024 2) Имеется № АН-66-001393 от 04.072019 3) Имеется № 6 от 20 января 2024г. 4) 38 учеников 5) согласованно 6) Договор №14-2024/ПУ от19.01.2024 ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 7) 8) Укомплектован 9) 20 лет, обучение на июль- август 2024г |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1)Имеется 2)31.10.2022 г. 3) 31.10.2022 г. 4) 31.10.2022 г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется внутришкольная |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | отсутствие |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | наличие |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1)Имеется 2)2 3)Имеется |
| 83. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | отсутствие |
| 84. | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 85. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 9 от 10.01.2024 |
| 86. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | От 10 августа 2020 протокол общего собрания работников школы |
| 87. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Удостоверение № 55 от 15.09.2022 г 2)Удостоверение № 212/21 от 19.02.2021 г |
| 88. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | наличие |
| 89. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Наличие приказ №180 от 01.09.2020 г |
| 90. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | наличие |
| 91. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 1 раз в полгода |
| 92. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации | 1. 42 2. 42 10.05.2016 3. 1 2024-2025 |
| 93. | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 94. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 95. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Покраска полов и стен в кабинетах, покраска стен в столовой, покраска стен в коридорах, частичная штукатурка стен тамбура и зала столовой, ремонт перегородок в туалете для мальчиков, |
| 96. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2025 год и последующие годы | Капитальный ремонт школы в 2025 г. |